## Лист1
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для подготовки коммерческого предложения на проведение проектных работ по реконструкции котельной связанной с переводом паровых котлов в водогрейный режим.
Компания:
Ф.И.О.
Должность контактного лица:
Адрес:
Контактный телефон:
E–mail:
№ п/п | Вопрос | Ответ (нужное подчеркнуть) | Примечание
1 | Назначение котельной | - отопление - технология -горячее водоснабжение
2 | Вид строительства | - новое - реконструкция -техническое перевооружение
3 | Вид топлива | - твердое (каменный, бурый уголь) - природный газ -жидкое топливо (легкое) - жидкое топливо (тяжелое) -иное
4 | Общая теплопроизводительность | _____________________МВт (Гкал\час) _____________________т. Пара\час
5 | Типы и количество котлов | ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6 | Хвостовые поверхности нагрева | -экономайзер - дымосос - вентилятор - воздуходподогреватель
7 | Существующие тепловые нагрузки | - технология _______________ МВт(Гкал\час) _______________т. Пара\час - отопление ________________МВт (Гкал\час - вентиляция)______________ МВт (Гкал\час) - горячее водоснабжение: максимальная часовая______ МВт (Гкал\час) среднечасовая ____________ МВт (Гкал\час)
8 | Категория котельной | I- требуется резервный котел II – резервный котел не требуется
9 | Схема теплоснабжения | - закрытая - открытая
10 | Параметры теплоносителя | Вода Пар Температура ________ °С _________°С Давление ______ МПа ________Мпа
11 | Температурный график сети
12 | Состав существующей водоподготовки | -солерастворители - фильтры - иное
13 | Существующее насосное и теплообменное оборудование (марка и количество) | - насосы - теплообменники
14 | Характеристика топлива (сертификат приложить) | - Подводящий газопровод: Диаметр _____мм, давле6ние МПа, Калорийность _______________ккал\м³ - Жидкое топливо: марка ______________, Калорийность ___________________ккал/кг, - Твердое топливо: марка________________ Калорийность ___________________ккал/кг, Размер кусков______________________мм
15 | Химический анализ исходной воды | - содержание взвешенных веществ, мг\кг_____ - прозрачность по шрифту (или кольцу), см___ - общая жесткость, мкг-экв\кгш___________ Щелочность, мкг\кг______________________ Сухой остаток мг\кг _____________________ -значение рН (при t =25°С)________________ Содержание растворенного кислорода, мкг\кг_____________ Содержание свободной углекислоты, мкг\кг__________ Содержание масла и других экстрогируемых эфиром веществ, мкг\кг__________________ - содержание соединений железа (в пересчете на Fe) мкг\кг ____________________________
16 | Существующая автоматизация котлов и общекотельная автоматика
17 | Здание котельной | - Существующее: Длина_____м, ширина_____м. высота ______м.
18 | Степень автоматизации | - минимально автоматизированная - автоматизированная (с обслуживающим персоналом) - котельная - автомат (без обслуживающего персонала) с передачей информации на диспетчерский пункт
19 | Блок учета расходов | - топлива - Тепловой энергии - исходной воды - подпиточной воды
20 | Оборудование котельной | - Горелочное устройство Отечественное, импортное; - теплообменники: секционные, пластинчатые; - насосное оборудование: Отечественное, импортное - арматура: отечественная импортная.
21 | Документация необходимая для проектных работ | - чертежи котельной (план, фронтальной и боковой виды)
22 | Необходимость выезда специалистов для обследования (оплата проезда работ)
23 | Требуемый срок поставки
24 | Адрес строительства
25 | Железнодорожная линия